|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Documents and Settings\Owner\Local Settings\Temp\Logo Kemkes 2016a.png  Kementerian Kesehatan RI  Ditjen Pelayanan Kesehatan  BBKPM Bandung | | | | INSTRUKSI KERJA :  **PENGGUNAAN ELECTRO THERAPY** | |
| Berdasarkan SOP | | | | | Disahkan Oleh : |
| Nomor/Tanggal | : OT.02.02/XLV.2/1208/ 2017  17 April 2017 | | | | Kepala BBKPM Bandung  **drg. Maya Marinda Montain, M.Kes**  **NIP. 196908041994032009** |
| Judul | :TINDAKAN TERAPI DENGAN MENGGUNAKAN ELEKTRO TERAPI | | | |
| **Nomor IK** | **: OT.02.02/XLV.8/ /2017** | | | |
| Tanggal dibuat | : 25 Agustus 2010 | | | |
| Tanggal revisi | : | | | |
| Revisi ke | : | | | |
| **JENIS PERALATAN** | | : | Terapeutik Mesin UniphyPhyaction E 1 set | | |
| **PELAKSANA** | | : | 1. Fisioterapis | | |
| **PRINSIP** | | : | Pemanfaatan arus listrik frekuensi rendah | | |
| **LANGKAH KERJA** | | : | 1. Hidupkan power mesin dengan menekan tombol ON-OFF pada posisi ON 2. Masuk ke Menu Guide 3. Pilih sesuai indikasi pada Indication List 4. Atur intensitas sesuai dengan toleransi pasien 5. Mesin akan mati secara otomatis apabila waktu terapi telah selesai 6. Matikan power mesin dengan menekan tombol ON-OFF pada posisi OFF | | |
| **HASIL KERJA** | | : | Alat memberikan efek terapeutik sesuai dengan intensitas dan durasi yang telah diatur | | |
| **CATATAN** | | : |  | | |